광역 및 지방 상수도 원수 일부검사

① 하천수 ․ 복류수(매월 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준				수수료 [원]
		Ⅰa	Ⅰb	Ⅱ	Ⅲ
1	수소이온농도(pH)	6.5~8.5	6.5~8.5	6.5~8.5	6.5~8.5	800
2	생물학적산소요구량(BOD)	1이하	2이하	3이하	5이하	5,800
3	부유물질(SS)	25이하	25이하	25이하	25이하	2,800
4	용존산소(DO)	7.5이상	5.0이상	5.0이상	5.0이상	2,800
5	총대장균군(군수/100㎖)	50이하	100이하	1,000이하	5,000이하	14,800	18,500
6	분원성 대장균군(군수/100㎖)	10이하	100이하	200이하	1,000이하	11,400
합 계 (6항목)						30,700