광역 및 지방상수도 정수(수돗물) 검사(매월 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준	수수료 [원]		순번	검사항목	수질기준		수수료 [원]
1	일반세균(중온)	100CFU/mL 이하	5,300		30	에틸벤젠	0.3mg/L 이하		13,600
2	총대장균군	불검출/100mL	8,800	12,620	31	크실렌	0.5mg/L 이하
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	8,400		32	1,1-디클로로 에틸렌	0.03mg/L 이하
4	납(Pb)	0.01mg/L 이하	6,100		33	사염화탄소	0.002mg/L 이하
5	불소(F)	1.5mg/L 이하	9,300		34	유리잔류염소	4.0mg/L 이하		3,700
6	비소(As)	0.01mg/L 이하	7,700		35	클로랄하이드레이트	0.03mg/L 이하		21,400
7	세레늄(Se)	0.01mg/L 이하	6,600		36	디브로모아세토 니트릴	0.1mg/L 이하
8	수은(Hg)	0.001mg/L 이하	6,600		37	디클로로아세토 니트릴	0.09mg/L 이하
9	시안(CN)	0.01mg/L 이하	11,300		38	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L 이하
10	크롬(Cr)	0.05mg/L 이하	3,900		39	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L 이하
11	암모니아성 질소(NH3-N)	0.5mg/L 이하	2,300		40	할로아세틱에시드	0.1mg/L 이하		29,200
12	질산성질소(NO3-N)	10mg/L 이하	7,200		41	포름알데히드	0.1mg/L 이하		15,700
13	카드뮴(Cd)	0.005mg/L 이하	6,100		42	경도	300mg/L 이하		2,400
14	보론(B)	1.0mg/L 이하	3,100		43	과망간칼륨소비량	10mg/L 이하		2,800
15	페놀	0.005mg/L 이하	9,300		44	냄새	무취		600
16	다이아지논	0.02mg/L 이하	15,600		45	맛	무미		300
17	파라티온	0.06mg/L 이하			46	동(Cu)	1mg/L 이하		6,100
18	페니트로티온	0.04mg/L 이하			47	색도	5도 이하		2,600
19	카바릴	0.07mg/L 이하	15,700		48	음이온계면활성제	0.5mg/L 이하		9,200
20	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	19,600		49	수소이온농도(pH)	5.8~8.5		300
21	클로로포름	0.08mg/L 이하			50	아연(Zn)	3mg/L 이하		6,100
22	브로모디클로로메탄	0.03mg/L 이하			51	염소이온(Cl-)	250mg/L 이하		3,900
23	디브로모클로로메탄	0.1mg/L 이하			52	증발잔류물	500mg/L 이하		2,900
24	1,1,1-트리클로로에탄	0.1mg/L 이하			53	철(Fe)	0.3mg/L 이하		6,100
25	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L 이하			54	망간(Mn)	0.05mg/L 이하		6,100
26	트리클로로에틸렌	0.03mg/L 이하			55	탁도	0.5NTU 이하		400
27	디클로로메탄	0.02mg/L 이하			56	황산이온(SO42-)	200mg/L 이하		11,800
28	벤젠	0.01mg/L 이하			57	알루미늄(Al)	0.2mg/L 이하		6,100
29	톨루엔	0.7mg/L 이하			58	1,4-다이옥산	0.05mg/L 이하		19,600
합 계 (58항목)								319,220