⑤ 정수장별 수도관 노후지역 검사(매월 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준	수수료 [원]
1	일반세균(중온)	100CFU/mL 이하	5,300
2	총대장균군	불검출/100mL	8,800	12,620
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	8,400
4	암모니아성 질소(NH3-N)	0.5mg/L 이하	2,300
5	동(Cu)	1mg/L 이하	6,100
6	아연(Zn)	3mg/L 이하	6,100
7	철(Fe)	0.3mg/L 이하	6,100
8	망간(Mn)	0.05mg/L 이하	6,100
9	염소이온(Cl-)	250mg/L 이하	3,900
10	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	3,700
합 계 (10항목)			52,220