마을 ․ 전용 상수도 및 소규모 급수시설 정수(수돗물) 검사

① 일부검사(매분기 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준	수수료 [원]
1	일반세균(중온)	100CFU/mL 이하	5,300
2	총대장균군	불검출/100mL	8,800	12,620
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	8,400
4	불소(F)	1.5mg/L 이하	9,300
5	암모니아성 질소(NH3-N)	0.5mg/L 이하	2,300
6	질산성질소(NO3-N)	10mg/L 이하	7,200
7	냄새	무취	600
8	맛	무미	300
9	색도	5도 이하	2,600
10	망간(Mn)	0.05mg/L 이하	6,100
11	탁도	0.5NTU 이하	400
		1NTU 이하(원수가 지하수)
12	알루미늄(Al)	0.2mg/L 이하	6,100
13	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	3,700
합 계 (13항목)			56,520