지하수 (생활용수) (3년 1회 이상)

순번	검사항목	수질기준	수수료 [원]
1	총대장균군	5,000MPN/100mL 이하	14,800
2	수소이온농도(pH)	5.8~8.5	800
3	질산성질소(NO3-N)	20mg/L 이하	5,400
4	염소이온(Cl-)	250mg/L 이하	2,900
5	카드뮴(Cd)	0.01mg/L 이하	6,900
6	비소(As)	0.05mg/L 이하	13,900
7	시안(CN)	0.01mg/L 이하	13,100
8	수은(Hg)	0.001mg/L 이하	10,600
9	유기인	0.0005mg/L 이하	20,300
10	페놀	0.005mg/L 이하	7,800
11	납(Pb)	0.1mg/L 이하	6,900
12	6가크롬(Cr6+)	0.05mg/L 이하	6,900
13	1,1,1-트리클로로에탄	0.15mg/L 이하	13,900
14	테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01mg/L 이하
15	트리클로로에틸렌(TCE)	0.03mg/L 이하
16	벤젠	0.015mg/L 이하	13,600
17	톨루엔	1mg/L 이하
18	에틸벤젠	0.45mg/L 이하
19	크실렌	0.75mg/L 이하
합 계 (19항목)			137,800

※ 양식장용수, 수족관용수 및 해수목욕탕용수는 자율적으로 검사하며, 생활용수 기준에서 총대장균군과

염소이온을 제외한 17항목을 검사한다. 검사수수료는 120,100원임.