② 해  수

순번	검사항목	수질기준	수수료 [원]
1	총대장균군	1,000 이하/100mL	14,800
2	수소이온농도(pH)	6.5~8.5	800
3	용존산소(DO)	5mg/L 이상	2,800
4	화학적산소요구량(COD)	2mg/L 이하	7,300
5	용매추출유분	0.01mg/L 이하	15,400
6	총질소(T-N)	0.6mg/L 이하	3,700
7	청인(T-P)	0.05mg/L 이하	3,400
합 계 (7항목)			48,200